## Lot#1.4.A--Maidan W Hasi A
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.A- DRC Maidan Wardak-Target Districts-Hasi Awl Behsood District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similarto High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should besimilar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
Sub Total of Lot 4 including all taxes | [6 empty] | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.B-Maidan W Sayed Ab
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.B- Maidan Wardak Province-Target Districts-Sayed Abad District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
Sub Total of Lot 4.1 including all taxes | [6 empty] | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.C-Ghazni- Khaja Omeri
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.C--Ghazni Province Target Districts-Khaja Omari District
Discription |  |  |  | Ghazni Province
Target Districts-Khaja Omeri District
# | Description | Items describtion in local language | Unit | Total Quantity (Expected) | Offered Specificatons by Supplier | Quantity Offered | Country of Origin
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
|  |  | Sub Total of Lot 4.2 including all taxes |  |  |  | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.D--Ghazni- Giro
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) - | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.D Ghanzi Province Target Districts-Giro District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
Sub Total of Lot 3.3 including all taxes | [6 empty] | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.E-Kabul Paghman
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.E-Kabul Province Target Districts-Paghman District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
Sub Total of Lot 4.4including all taxes | [6 empty] | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.F-Shakar dara
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.F-Kabul Province Target Districts-Shakardara District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
Sub Total of Lot 4.5 including all taxes | [6 empty] | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Lot#1.4.G-Dehsabz
ITB-AFG-AFC-010-2026 Supply and Delivery of Water Supply System (Equipment and Materials) | [5 empty] | Annex A.2 Financial Bid Form
Lot#1.4.G-Kabul Province Target Districts-Dehsabz District
S/N | Description | Items describtion in local language | Unit | Quantity | Quantity offered | Unit Price/AFN | Total Price/AFN
1 | Drilling of a 13-inch diameter water well using a rotary drilling machine through all soil and geological formations encountered. The work includes obtaining and recording samples from each geological formation and drilling through all types of geological materials, including soils, sands, gravels, cobbles, and rock formations encountered during execution. | حفاری یک حلقه چاه آب به قطر ۱۳ اینچ با استفاده از دستگاه حفاری دورانی (Rotary Drilling Machine) در تمام لایه‌های خاکی و سازندهای زمین‌شناسی که در جریان حفاری با آن‌ها برخورد می‌شود. این کار شامل اخذ، ثبت و نگهداری نمونه‌ها از هر سازند زمین‌شناسی و همچنین حفاری در تمامی انواع مواد و مصالح زمین‌شناسی، از جمله خاک، ماسه، ریگ، قلوه‌سنگ و سازندهای سنگی که در حین اجرای عملیات حفاری مواجه می‌شوند، می‌باشد. | m | 200 |  |  | 0
2 | Drilling of a 13" inch diameter water well using Cable Tool/Percussion Drilling Machine in all soil stratums.and sampling from every geological formations.Well drilling included all types of geological materials while encounter during drilling. | حفر چاه با دستگاه حفاری کوبه ای به قطر (۱۳ اینچ) در تمام لایه‌های خاک و نمونه‌برداری از هر لایه خاک زمین‌شناسی. حفر چاه در تمام لایه های زمین با خصوصیات جیولوژیکی متفاوت شامل است. | m | 120 |  |  | 0
3 | Supply and installation of PVC casing pipe with diameter of 8'' Class D. The qaulity should be equal to High Standard pipe Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC casingpipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ جدار PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات ضروری برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای کاربرد در چاه‌های آب مناسب باشند.کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
4 | Supply and installation of 8-inch diameter Class D PVC filter (screen) pipe, including PVC solvent cement (adhesive), threaded connections (couplings/screws as required), and all necessary accessories for proper installation. The materials shall be of high standard quality, equivalent to approved international specifications, and suitable for water well applications.The qaulity should be similar to High Standard pipe | تهیه و نصب پایپ فیلتر (اسکرین) PVC با قطر ۸ اینچ و صنف D، شامل چسپ مخصوص PVC (PVC Solvent Cement)، اتصالات رزوه‌ای (کوپلینگ‌ها/پیچ‌ها در صورت نیاز) و تمامی لوازم و متعلقات لازم برای نصب صحیح. مواد و مصالح مورد استفاده باید دارای کیفیت عالی بوده، مطابق با مشخصات و معیارهای بین‌المللی مورد تأیید باشند و برای استفاده در چاه‌های آب مناسب باشند. کیفت معادل های سنتند پایپ باشد | m | 100 |  |  | 0
5 | Gravel back filling around filter (gravel packing) from river gravel cleaned in crush plant, and the size of gravel will be considered according to the geological formations grain size. | پر کاری اطراف فلتر های لوله از جغل دریایی که ادر ریگ ریشن پاک کاری شده و سایز نظر به ساختار جیالوژیکی زمین همان منطقه مرتبط است | m³ | 6 |  |  | 0
6 | Clay (mud) or cement blocking around the casing for prevention the well from contaminations sources and entering surface water to the well | مسدود کردن اطراف لوله جداری با خاک رس (گل) یا سیمان برای جلوگیری از ورود منابع آلودگی به چاه و ورود آب‌های سطحی به داخل چاه | m³ | 5 |  |  | 0
7 | Compressor test for well cleaning and developing till the water be completely clear from fine material. | آزمایش کمپرسور برای تمیز کردن چاه و توسعه تا زمانی که آب کاملاً از مواد ریز پاک شود. | Job | 5 |  |  | 0
8 | Pumping test with submersible pump for specifying water discharging rate of well and water sampling for quality analysis. Test duration 8hr, which include all necessary information for designing purposes | آزمایش پمپاژ با پمپ شناور برای تعیین میزان تخلیه آب چاه و نمونه‌برداری از آب برای تجزیه و تحلیل کیفی.زمان آزمایش 8 ساعت و باید در برگیرنده تمام مشخصات و معلومات ظروری برای دیزاین باشد. | test | 5 |  |  | 0
9 | Chemical tests (well water): • pH, Turbidity and TDS • Total hardness (calcium/magnesium) • Alkalinity • Chloride, Sulfate • Arsenic (region-dependent; some areas have naturally higher arsenic) • Lead (more common if plumbing/casing contributes) • Fluoride (region-dependent) • Metals such as Iron and Manganese | آزمایش های کیمیاوی (آب چاه): • pH، توربیدیتی و تی دی اس • سختی مجموعی (کلسیم/مگنیزیم) • قلیایی بودن • کلوراید، سولفات • ارسنیک (وابسته به ساحه؛ بعضی ساحات بطور طبیعی ارسنیک بیشتر دارند) • سرب • فلوراید (وابسته به ساحه) • فلزات مانند آهن و منگنز | Pack | 5 |  |  | 0
10 | Bacteriological tests (well water) • Total Coliforms • E. coli (or Thermotolerant/Fecal Coliforms) | آزمایشات باکتریولوژیکی (آب چاه) • مجموع کولیفورم ها • E. coli (یا کولیفورم های تحمل کننده حرارت) | Pack | 5 |  |  | 0
|  |  | Sub Total of Lot 4.6 including all taxes |  |  |  | 0
DRC to complete |  |  | Bidder to Fill
Delivery time required (days after PO signature): |  | within 10-15 workdays of placing order | Delivery time offered (days after PO signature):
Delivery Terms required: |  | DDP INCOTERMS 2020 | Delivery Terms offered:
Delivery Destination required: |  | As per above mentione locations | Delivery Destination offered:
Minimum bid validity period required: |  | 90 calendar days | Bid validity period offfered:
Currency of Tender: |  | AFN | Currency of bid:
Company Name:
Signed by a duly authorized company representative:
Title:
Date:
Print Name:
Stamp of company

## Detailed- BOQ (hidden)
Detailed estimation
Title | No. | Norm/ unit | A* | Item | Quantity | Unit | Unit cost | Total cost | Remarks
|  |  | Norm |  |  |  | Afs | Afs
A1 | 1 |  |  | Stone work with Mortar (M250) 1:5 | 7200 | m3 | 1174.5825 | 8456994
| 2.01 | 1 |  | Stone including transportation and measured in the wall | 7200 | m3 | 910 | 6552000
| 2.02 | 0.3885 |  | river Sandy Gravel (nakhoti) including transportation | 2797.2 | m3 | 645 | 1804194
| 2.03 | 87.5 |  | Cement | 12600 | bag | 8 | 100800
| 2.04 | 0.8 |  | Skilled labour on site | 5760 | md | 0 | 0 |  | 221.5385
| 2.05 | 1.5 |  | Unskilled labour on site | 10800 | md | 0 | 0 |  |  | 720 | 7200
the stone will be crushed not rive or round shape, the mortar sand is well washed and the water is clean | [10 empty] | 660
A2 | 2 |  |  | PCC (M,250) | 620 | m3 | 2622.4 | 1625888 |  |  | 12000
| 3.01 | 1.1 |  | Sandy gravel | 682 | m3 | 645 | 439890
| 3.02 | 280 |  | Cement | 3472 | bag | 8 | 27776
| 3.03 | 0.65 |  | Skilled labour on site | 403 | md | 849 | 342147
| 3.04 | 3.25 |  | Unskilled labour on site | 2015 | md | 405 | 816075
Under the PCC a layer of sand is necessary, the cement is fresh, mixer should be used for placing concrete, at least 10 days curing
At least 1.5 cm will be the thickness of plastering, the sand is clean and the cement is fresh, the proportion of mortar should be considered, at least 10 days curing
A3 | 3 |  |  | Pointing with Mortar (M400) 1:3 | 12000 | m2 | 15.475 | 185700
| 4.01 | 0.023 |  | fine Sane inclo\uding transportation | 276 | m3 | 645 | 178020
| 4.02 | 4 |  | Cement | 960 | bag | 8 | 7680
| 4.03 | 0.17 |  | Skilled labour on site | 2040 | md | 0 | 0
| 4.04 | 0.05 |  | Unskilled labour on site | 600 | md | 0 | 0
the pointing is plane pointing, the proportion of 1:3 should be considered
Project total cost (A1+A2+A3) | [7 empty] | 10268582 | 131648.4872
Summary
|  |  |  | Cement | Bag |  |  | 17032
|  |  |  | River sandy gravel | Cum |  |  | 3479.2
|  |  |  | Fine sand | Cum |  |  | 276
|  |  |  | Stone | Cum |  |  | 7200

## Sheet1 (hidden)
Stone massonry | 5000
| stone | 1 | 5000
| cement | 1.3 | 6500
| gravel | 0.456 | 2280
PCC | 120 |  |  | 0.1064 | 0.4256 | 0.44688
| gravel | 1.37 | 164.4 | 0.21714 | 1.3029 | 1.368
| cement | 6 | 720 | 6.5143