## Annex A2_Додаток A.2
|  |  |  | Annex A.2 - DRC FINANCIAL BID FORM Додаток A.2 - ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ДРБ | [8 empty] | Annex A.2 Financial Bid Додаток A.2 Фінансова пропозиція
RFP reference number (Номер тендеру): RFP-UKR-00350606
DRC to complete / Заповнює ДРБ | [5 empty] | Bidder to complete (Offered by the supplier) / Заповнює Учасник (Запропоновано постачальником)
LOT No. | Object No. | Item No. | Components of financial costs | Складові фінансових витрат | Quantity, UO / Кількість, ОВ | Offered by the supplier / Запропоновано постачальником | Commetns (if any) / Коментарі (якщо є) | Offered Quantity / Запропонована Кількість | UO / Одиниця виміру | Price, excl. VAT / Ціна за одиницю, без ПДВ | Price, with VAT / Ціна за одиницю, з ПДВ | Total price, excl. VAT / Загальна Сума, без ПДВ | Total price, with VAT / Загальна Сума, з ПДВ
L1 |  |  | LOT 1 – Facilities in Zaporizhzhia region / ЛОТ 1 – Об'єкти в Запорізькій області
L1 | O1 |  | LOT 1, Object # 1 - Municipal Non-Profit Enterprise "City Hospital of Ambulance and Emergency Medical Care" / ЛОТ 1, Об’єкт № 1 - Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги"
L1 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | O1 | 3.1. | Solar panels Total power of photo modules at least 120 kW Single capacity of solar panel more than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 120 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3.2. | Support mounting structure for solar panels According to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3.3. | Hybrid inverter 100 kW 3f or higher power | Гібридний інвертор 100 кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3.4. | Batteries LiFePo4 5kW∙h (or other, but with a total capacity of at least 150 kWh ) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 150 кВт∙год) | 30 pcs / 30 штук | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3.5. | Additional materials (cable, hardware, fasteners, fittings, protective equipment, electric boxes, measurement and monitoring system, modem, consumables etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L1 | O2 |  | LOT 1, Object # 2 - Municipal non-profit enterprise "City Children's Hospital No. 5" / ЛОТ 1, Об’єкт № 2 - Комунальне некомерційне підприємство "Міська дитяча лікарня №5"
L1 | O2 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L1 | O2 | 3.1. | Solar panels Total power of photo modules at least 88 kW The unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 88кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3.2. | Support mounting structure for solar panels. It is determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3.3. | Hybrid inverter 80 kW 3f or more power | Гібридний інвертор 80 кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but the total is not less than 75 kW∙h) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 75 кВт∙год) | 15 pcs / 15 штук | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3.5. | Additional materials (cable, accessories, fasteners, fittings, protective devices, electrical boxes, measurement and monitoring system, modem, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L1 | O2 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L1 | [10 empty] | Total per LOT 1 / Загалом по ЛОТу 1: | 0 | 0
L2 |  |  | LOT 2 – Facilities in Zaporizhzhia region / ЛОТ 2 – Об'єкти в Запорізькій області
L2 | O1 |  | LOT 2, Object # 1 - Municipal Non-Profit Enterprise "City Clinical Hospital No. 9" / ЛОТ 2, Об’єкт № 1 - Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 9"
L2 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L2 | O1 | 3.1. | Solar panels Total power of photo modules at least 55 kW The unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 55 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 45 0Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3.2. | Support mounting structure for solar panels It is determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3.3. | Hybrid inverter 50 kW 3f or more power | Гібридний інвертор 50кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but the total is not less than 55 kW∙h) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 55 кВт∙год) | 11 pcs / 11 штук | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3.5. | Additional materials (cable, accessories, fasteners, fittings, protective devices, electrical boxes, measurement and monitoring system, modem, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L2 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L2 | [10 empty] | Total per LOT 2 / Загалом по ЛОТу 2: | 0 | 0
L3 |  |  | LOT 3 – Facilities in Zaporizhzhia region / ЛОТ 3 – Об'єкти в Запорізькій області
L3 | O1 |  | LOT 3, Object # 1 - Pumping station at a Utility Company Enterprise "Oblvodokanal" at the Vilniansk / ЛОТ 3, Об’єкт № 1 - Насосна станція при Комунальному Підприємстві «Облводоканал» за адресою м. Вільнянськ
L3 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L3 | O1 | 3.1. | Solar panels Total power of photo modules at least 120 kW The unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 120 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3.2. | Support mounting structure for solar panels It is determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3.3. | Hybrid inverter 100 kW 3f or more power | Гібридний інвертор 100кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but the total is not less than 125 kW∙h) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 125 кВт∙год) | 25 pcs / 25 штук | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3.5. | Additional materials (cable, accessories, fasteners, fittings, protective devices, electrical boxes, measurement and monitoring system, modem, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали, тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L3 | O2 |  | LOT 3, Object # 2 - Pumping station at a Utility Company Enterprise "Oblvodokanal" at the Mykhailivske village / ЛОТ 3, Об’єкт № 2 - Насосна станція при Комунальному Підприємстві «Облводоканал» за адресою с. Михайлівське
L3 | O2 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L3 | O2 | 3.1. | Solar panels Total power of photo modules at least 48 kW The unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 48 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3.2. | Support mounting structure for solar panels It is determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3.3. | Hybrid inverter 40 kW 3f or more power | Гібридний інвертор 40кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but the total is not less than 50 kW∙h) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 50 кВт∙год) | 10 pcs / 10 штук | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3.5. | Additional materials (cable, accessories, fasteners, fittings, protective devices, electrical boxes, measurement and monitoring system, modem, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L3 | O2 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L3 | [10 empty] | Total per LOT 3 / Загалом по ЛОТу 3: | 0 | 0
L4 |  |  | LOT 4 – Facilities in Kharkiv region / ЛОТ 4 – Об'єкти в Харківській області
L4 | O1 |  | LOT 4, Object # 1 - Pumping station in Savintsy village / ЛОТ 4, Об’єкт № 1 - Насосна станція в с. Савинці
L4 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L4 | O1 | 3.1. | Solar panels Ttotal capacity of PV modules not less than 60 kW Unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 60 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.2. | Support structure for solar panels (including foundations) Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.3. | Hybrid inverter 15 kW. Peak power 30 kW Or higher capacity | Інвертор гідбридний 15 кВт. Пікова потужність 30 кВт Або більшої потужності | 3 pcs / 3 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.4. | Grid-tie inverter 30 kW 3f or higher capacity | Мережевий інвертор 30 кВт 3f або більшої потужності | 2 pcs / 2 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.5. | LiFePo4 batteries 5 kWh or other capacity, but with a total capacity of at least 90 kWh Battery mounting stand | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год або іншої ємності, але загальною не менше 90 кВт∙год Стійка для монтажу батарей | 18 pcs / 18 штук | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.6. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, measuring and monitoring system, modem, touch screen for the control panel, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, сенсорний екран для панелі керування, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 3.7. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L4 | O2 |  | LOT 4, Object # 2 - "Primary Health Care Center No. 1 of Kharkiv District" in Babai village / ЛОТ 4, Об’єкт № 2 - "Центр первинної медичної допомоги № 1 Харківського району" в с. Бабаї
L4 | O2 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L4 | O2 | 3.1. | Solar panels Total power of PV modules not less than 10 kW Unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 10 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.2. | Supporting mounting structure for solar panels Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.3. | Hybrid inverter 15 kW 3f or higher power | Гібридний інвертор 15 кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh or other capacity, but not less than 20 kWh in total Battery mounting stand | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год або іншої ємності, але загальною не менше 20 кВт∙год Стійка для монтажу батарей | 4 pcs / 4 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.5. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, measuring and monitoring system, modem, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 3.7. | Ballast cargo (concrete elements, crushed stone) | Баластний вантаж (бетонні елементи, щебінь) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O2 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L4 | O3 |  | LOT 4, Object # 3 - Municipal water supply and sewerage company "Dzherelo" in Krasnokutsk / ЛОТ 4, Об’єкт № 3 - Комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення «ДЖЕРЕЛО» у м. Краснокутськ
L4 | O3 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L4 | O3 | 3.1. | Solar panels Total capacity of PV modules not less than 15 kW Unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 15кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.2. | Supporting mounting structure for solar panels (including ballast fixing system) Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з баластною системою фіксації) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.3. | Hybrid inverter 20 kW 3f or higher power | Гібридний інвертор 20 кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh or other capacity, but with a total capacity of at least 25 kWh Rack for mounting batteries | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год або іншої ємності, але загальною не менше 25 кВт∙год Стійка для монтажу батарей | 5 pcs / 5 штук | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.5. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, measuring and monitoring system, modem, touch screen for the control panel, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, сенсорний екран для панелі керування, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 3.7. | Ballast cargo (concrete elements, crushed stone) | Баластний вантаж (бетонні елементи, щебінь) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O3 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L4 | O4 |  | LOT 4, Object # 4 - Water pumping station in Krasnokutsk / ЛОТ 4, Об’єкт № 4 - Водонасосна станція у м. Краснокутськ
L4 | O4 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L4 | O4 | 3.1. | Solar panels Total capacity of PV modules not less than 15 kW Unit power of the solar panel is not less than 450 W | Сонячні панелі Загальна потужність фотомодулів не менше 15 кВт Одинична потужність сонячної панелі не менше 450 Вт | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.2. | Support structure for solar panels (including foundations Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.3. | Hybrid inverter 20 kW 3f or higher power | Гібридний інвертор 20 кВт 3f або більшої потужності | 1 pc / 1 штука | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.4. | LiFePo4 batteries 5 kWh or other capacity, but with a total capacity of at least 25 kWh Rack for mounting batteries | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год або іншої ємності, але загальною не менше 25 кВт∙год Стійка для монтажу батарей | 5 pcs / 5 штук | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.5. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, measuring and monitoring system, modem, touch screen for the control panel, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, система вимірювання та моніторингу, модем, сенсорний екран для панелі керування, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.6. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 3.7. | Fencing for solar panel field | Огорожа для поля сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L4 | O4 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L4 | [10 empty] | Total per LOT 4 / Загалом по ЛОТу 4: | 0 | 0
L5 |  |  | LOT 5 – Facilities in Sumy region / ЛОТ 5 – Об'єкти в Сумській області
L5 | O1 |  | LOT 5, Object # 1 - Municipal Non-Profit Enterprise "Regional children's clinical hospital" in Sumy / ЛОТ 5, Об’єкт № 1 - Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча клінічна лікарня" в м. Суми
L5 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L5 | O1 | 3.1. | Hybrid inverter 15 kW 3f, 2MPPT | Інвертор гібридний 15 кВт, 3 фази, 2 MPPT | 3 pcs / 3 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.2. | Hybrid inverter 20 kW 3f, 2MPPT | Інвертор гібридний 20 кВт, 3 фази, 2 MPPT | 3 pcs / 3 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.3. | PV module 550 Wp, Mono (or other power, but the total power of photovoltaic modules is not less than 115.5 kW) | PV модуль 550 Wp, Mono (або іншої потужності, але загальна потужність фотомодулів не менше 115,5 кВт) | 210 pcs / 210 штук | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.4. | Support structure for solar panels (including foundations). Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей. (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.5. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but with a total capacity of at least 160 kWh) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год. (Або іншої ємності, але загальною не менше 160 кВт∙год) | 32 pcs / 32 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.6. | Battery management system | Система керування акумуляторними батареями | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.7. | Copper power cable | Силовий кабель мідний | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.8. | Cable for solar panels - 6 mm sq | Кабель для сонячних панелей - 6 мм кв | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.9. | Monitoring and data transmission system | Система моніторингу і передачі даних | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.10. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.11. | Modernisation of the electrical switchboard | Модернізація електрощитової | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 3.12. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L5 | O2 |  | LOT 5, Object # 2 - Municipal Non-Profit Enterprise "City Clinical Hospital No. 5" in Sumy / ЛОТ 5, Об’єкт № 2 - Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 5" в м. Суми
L5 | O2 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L5 | O2 | 3.1. | Hybrid inverter 15 kW 3f, 2MPPT | Інвертор гібридний 15 кВт, 3 фази, 2 MPPT | 3 pcs / 3 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.2. | Hybrid inverter 20 kW 3f, 2MPPT | Інвертор гібридний 20 кВт, 3 фази, 2 MPPT | 3 pcs / 3 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.3. | PV module 550 Wp, Mono (or other power, but the total power of photovoltaic modules is not less than 115.5 kW). | PV модуль 550 Wp, Mono (або іншої потужності, але загальна потужність фотомодулів не менше 115,5 кВт) | 210 pcs / 210 штук | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.4. | Support structure for solar panels (including foundations) Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.5. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but with a total capacity of at least 85 kWh) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 85 кВт∙год) | 17 pcs / 17 штук | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.6. | Battery management system | Система керування акумуляторними батареями | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.7. | Copper power cable | Силовий кабель мідний | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.8. | Cable for solar panels - 6 mm sq | Кабель для сонячних панелей - 6 мм кв | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.9. | Monitoring and data transmission system | Система моніторингу і передачі даних | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.10. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.11. | Modernisation of the electrical switchboard | Модернізація електрощитової | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 3.12. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L5 | O2 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L5 | [10 empty] | Total per LOT 5 / Загалом по ЛОТу 5: | 0 | 0
L6 |  |  | LOT 6 – Facilities in Sumy region / ЛОТ 6 – Об'єкти в Сумській області
L6 | O1 |  | LOT 6, Object # 1 - Municipal Non-Profit Enterprise "Primary Healthcare Center No. 2" / ЛОТ 6, Об’єкт № 1 - Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2"
L6 | O1 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L6 | O1 | 3.1. | Hybrid inverter 15 kW 3f | Інвертор гібридний 15 кВт, 3 фази | 1 pcs / 1 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.2. | PV module 590 Wp, Mono (or other power, but the total power of photovoltaic modules is not less than 15 kW) | PV модуль 590 Wp, Mono (або іншої потужності, але загальна потужність фотомодулів не менше 15 кВт) | 25 pcs / 25 штук | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.3. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but with a total capacity of at least 30 kWh) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 30 кВт∙год) | 6 pcs / 6 штук | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.4. | Control system, BMS, monitoring and data transmission | Система керування, BMS, моніторингу і передачі даних | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.5. | Support structure for solar panels (including foundations). Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.6. | Cable for solar panels - 6 mm sq | Кабель для сонячних панелей - 6 мм кв | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.7. | Copper power cable | Силовий кабель мідний | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.8. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 3.9. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O1 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L6 | O2 |  | LOT 6, Object # 2 - "Rays of Hope" Department of SCPR children of the Region in Synyvka village / ЛОТ 6, Об’єкт № 2 - "Промені надії", відділення СЦПР дітей області в с. Синівка
L6 | O2 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L6 | O2 | 3.1. | Hybrid inverter 20 kW 3f | Інвертор гібридний 20 кВт, 3 фази | 2 pcs / 2 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.2. | PV module 595 Wp, Mono (or other power, but the total power of photovoltaic modules is not less than 30 kW) | PV модуль 595 Wp, Mono (або іншої потужності, але загальна потужність фотомодулів не менше 30 кВт) | 51 pcs / 51 штука | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.3. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but with a total capacity of at least 30 kWh) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 30 кВт∙год) | 6 pcs / 6 штук | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.4. | Control system, BMS, monitoring and data transmission | Система керування, BMS, моніторингу і передачі даних | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.5. | Support structure for solar panels (including foundations). Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.6. | Cable for solar panels - 6 mm sq | Кабель для сонячних панелей - 6 мм кв | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.7. | Copper power cable | Силовий кабель мідний | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.8. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 3.9. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O2 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L6 | O3 |  | LOT 6, Object # 3 - Synyvka Nursing Home for Elderly Citizens and Disabled Persons / ЛОТ 6, Об’єкт № 3 - Синівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів в с. Синівка
L6 | O3 | 1 | Development of the project and Technical documentation | Розробка проекта та Технічної документації | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 2 | Installation and Commissioning works, Training | Монтажні та Пусконалагоджувальні роботи, Навчання персонала | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3 | Equipment supply, Delivery, including: | Постачання обладнання, Доставка, в тому числі: | 1 service / 1 послуга |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L6 | O3 | 3.1. | Hybrid inverter 20 kW 3f | Інвертор гібридний 20 кВт, 3 фази | 2 pcs / 2 штуки | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.2. | PV module 595 Wp, Mono (or other power, but the total power of photovoltaic modules is not less than 30 kW) | PV модуль 595 Wp, Mono (або іншої потужності, але загальна потужність фотомодулів не менше 30 кВт) | 51 pcs / 51 штука | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.3. | LiFePo4 batteries 5 kWh (or other capacity, but with a total capacity of at least 30 kWh) | Акумулятори LiFePo4 5 кВт∙год (або іншої ємності, але загальною не менше 30 кВт∙год) | 6 pcs / 6 штук | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.4. | Control system, BMS, monitoring and data transmission | Система керування, BMS, моніторингу і передачі даних | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.5. | Support structure for solar panels (including foundations) Determined according to the number of solar panels | Опорна монтажна конструкція для сонячних панелей (включно з фундаментами) Визначається відповідно до кількості сонячних панелей | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.6. | Cable for solar panels - 6 mm sq | Кабель для сонячних панелей - 6 мм кв | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.7. | Copper power cable | Силовий кабель мідний | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.8. | Grounding and lightning protection | Заземлення та блискавкозахист | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 3.9. | Additional materials (cable, fittings, fasteners, fittings, DC-AC protection, electrical boxes, consumables, etc.) | Додаткові матеріали (кабель, фурнітура, кріплення, фітинги, засоби захисту DC-AC, електричні коробки, витратні матеріали тощо) | 1 set / 1 комплект | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | 4 | All other costs not included in the cost of equipment | Всі інші витрати, не включені до вартості обладнання | 1 service / 1 послуга | [6 empty] | 0 | 0
L6 | O3 | [9 empty] | SubTotal per Object / Всього по Об'єкту: | 0 | 0
L6 | [10 empty] | Total per LOT 6 / Загалом по ЛОТу 6: | 0 | 0
DRC to complete/ Заповнює ДРБ | [5 empty] | Bidder to complete / Заповнює Учасник
Minimum bid validity period required: Необхідний мінімальний термін дії пропозиції: |  |  |  | 90 days after bidding closure date / 90 днів після дати закриття тендеру |  | Bid validity period offfered: Пропонований мінімальний термін дії пропозиції:
Currency of Tender: Валюта тендеру: |  |  |  | EUR / USD / UAH |  | Currency of bid: Валюта пропозиції:
note 1: Price for Technical design documentation must include also Training of the Client's staff on the rules of operation of the solar power installation equipment in normal and emergency modes of operation / примітка 1: Ціна за технічно проєктно-кошторисну документацію, має включати тренування персоналу Замовника правилам експлуатації обладнання сонячної електростанції в нормальному та аварійному режимах роботи. note 2: during the financial evaluation phase, any bids that have been submitted with the currency of USD or EUR shall be converted into UAH, utilizing the official exchange rate published by the National Bank of Ukraine on the closing date of the tender. The exchange rate can be viewed at the link (https://bank.gov.ua/en/markets/exchangerates) / примітка 2: на етапі фінансової оцінки всі пропозиції, подані в євро або в доларах США, будуть конвертовані в гривні за офіційним обмінним курсом, встановленим Національним банком України на дату закриття тендеру. Переглянути курс можна за посиланням (https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates) | [5 empty] | Company Name: Назва компанії:
Signed by a duly authorized company representative: Підпис уповноваженої особи:
Title: Посада:
Date: Дата:
Print Name: ПІБ:
Stamp of company Печатка компанії
Please note: Financial Bid should be sent in a separate email (or envelope) to be accepted! Будь ласка, зверніть увагу: Фінансова пропозиція повинна бути надіслана в окремому електронному листі або конверті, щоб бути прийнятою!

## !
Oleksii Petrenko: Настоятельно рекомендую устанавливать защиту от изменений (возможности редактирования) на все ячейки с формулами. Это минимизирует изменение/удаление формул и математические ошибки при ручном вводе. â https://www.youtube.com/watch?v=5cyy-h_IZaQ